语言与文化计算教育部重点实验室仪器设备管理办法

第一条  实验室教学、科研仪器设备是学校国有资产的重要组成部分，是保证教学、科研顺利进行的必备条件之一。为了加强教学、科研仪器设备的管理，提高使用效率及管理水平，特制订本办法。

第二条  教学、科研仪器设备的管理及使用，必须贯彻统一领导、专人管理、合理配置、管用结合的原则，在主管领导下，实验室应有专人负责保管、使用、维护及账目管理等项工作。

第三条  实验室应建立健全物资管理和使用管理规定，落实岗位责任制，以保证在用仪器设备账、卡、物相符及仪器设备的完好率。

第四条  实验室（包括项目课题组）购置的教学、科研仪器设备,凡以中国民族信息技术研究院或者实验室为依托单位购置的，并符合下列条件的，均属本细则管理范围。

（一）单价在500 元以上，耐用时间在一年以上，并登记入学校固定资产名单,能单独使用的专用设备；

（二）单价在500 元以下，但耐用时间在一年以上的大批同类技术物资如硒鼓、耳机等IT设备。

（三）固定资产按原值入账，运杂费、安装费和修理费，不计入固定资产价值内。因加工改制而增加其零配件数量或提高档次或增加性能质量的，按所开支的成本费增加其原值。有的仪器设备如无价格，则由实验室与学校国有资产管理处（下面简称国资处）协商核价入账。

第五条  实验室应有一名负责人具体负责此项工作，负责人和资产管理员名单应报学校国资处备案，若人员有所变动，应及时将变更名单上报。

第六条 购置、验收

（一）实验室必须按照发展规模、学科建设、专业设置、科研发展等进行全面规划，依据科研项目的实际需要，分轻重缓急做出切合实际的年度购置计划。购置计划需经实验室充分论证后，报学校国资处。

（二）科研仪器设备由实验室领导审批并落实经费，报财务处及相关处室领导批准，将审批表报送国资处进行采购(见附件一)。教学、科研仪器设备购置计划如因特殊情况需要变更，必须重新向国资处申报。

（三） 实验室公管共用仪器设备由实验室领导落实经费，研究生的日常研究设备如计算机等由各导师负责购置。

（四） 购入的教学、科研仪器设备必须经验收合格后方可交付使用。一般设备由申请购买人员和资产管理员验收，大型设备由实验室领导与资产管理员、商家代表共同开箱验收。由学校国资处招标购买的超大型仪器设备，由实验室向国资处提出验收申请，国资处组织相关验收人员，会同实验室领导及资产管理员、商家代表共同开箱验收。验收工作必须严肃认真，验收合格后，应作详细记录，并写出验收报告，参加验收人员在验收报告上签名。对于验收不合格的仪器设备，要查清原因，根据有关规定及时办理退、换或索赔手续。

（五） 验收时应该现场开箱检查仪器设备。仅凭有关单据（发票），不办理验收手续。有关凭证和技术资料不齐全，不予验收。

（六） 设备验收合格后，资产管理员应及时办理入账建卡手续，使用人应抓紧安装调试，如系经销商负责安装，使用人应派专人协助，并注意把好质量关。

第七条 保管、维护、使用

（一）仪器设备的保管和使用，必须做到“坚持制度，责任到人”。每台设备都要落实保管人，明确责任。实验室设备管理负责人对教学、科研仪器设备有合理调配权，以充分发挥其使用效能。实验室仪器设备管理人员（包括兼职）对所管仪器设备负有全部责任。任何人未经管理人员同意，不准自行使用、移动或调换，未按本规定办理手续，任何人包括各级领导人均不得私自随便借、调走或拆卸仪器设备。

（二）各研究中心设备使用人员应经常对仪器设备进行检查和保养，发现问题及时向资产管理员报修，实验室公共区域的设备，由资产管理员定期负责检查和保养，并应制定严格的管理制度，加强安全防护措施，根据仪器设备的不同性能，做好防火、防冻、防锈、防爆、防潮、防尘、防磁、防腐蚀及防盗和安全用电管理等工作。所有仪器使用者，都应严格按仪器操作规程进行，认真填写使用记录，发现问题及时通报资产管理员。仪器设备一旦发生损坏、丢失等事故，应保护现场，并及时向实验室领导汇报，查明原因，根据情况，按有关规定处理。

（三）发现设备有故障者，有义务立即向资产管理员或实验室领导报告，严禁擅自处理、拆卸、调整仪器主要部件。工作结束后应及时切断电源，各种按钮回到原位，并做好清洁工作、锁好门窗。下次使用者，在开机前，首先检查仪器清洁卫生，仪器是否有损坏，接通电源后，检查是否运转正常。发现问题及时报告资产管理员，并找上一次使用者问明情况，知情不报者追查当次使用者责任。

（四）对大型、精密、贵重和稀缺的仪器设备资产管理员应建立完整的技术资料档案（包括申请表、合同书、验收单、装箱单、合格证、使用说明书、保修卡、图纸、发票复印件等），并确定专人保管和使用。

（五）大型精密仪器设备应逐台建立使用维修记录，由仪器管理人员随时将运行情况、使用时间、承担任务及结果、故障过程、定期检查或校验情况、功能开发情况等如实记录，并定期归入技术档案。

（六） 使用人员使用仪器设备之前，必须经过一定的培训，培训合格后才能使用。在使用过程中必须按规定的操作程序合理、科学地使用。对违反操作规程并造成仪器损坏者，将视情节轻重给予一定处罚，如是研究生，将同时追究导师的责任。

（七）教师和学生到校外进行田野调查或项目协作，所带的仪器设备必须指定专人负责。并经实验室主管领导批准，向实验室资产管理员办理携出手续。精密贵重、稀缺仪器设备一般不得借出本实验室之外。

（八）教学、科研固定资产每年清点一次，要做到帐、物、卡相符。

（九） 仪器设备的使用应讲求投资效益，各研究中心要不断提高在用仪器设备的完好率和使用率。对长期不能投入使用的仪器设备要查明原因，采取有效措施加以解决。

第八条 借用

（一）教师和学生借用仪器设备，由借用人向资产管理员询问设备情况，填写固定资产外借审批表(见附件二)，报领导审批，借用手续由资产管理员具体经办。所借设备应爱护使用，按期归还，若有损坏应视情况负责修复或赔偿。外单位人员借用仪器设备，须由实验室领导指示方可办理借用手续。

（二） 在归还设备时借用人和资产管理员双方共同验收仪器设备与设施的完好情况，并在审批表上签字。

（三）日常工作科研用仪器设备，由资产管理员负责登记造册，由具体使用人员签字备案，设备保养由使用人负责，维修报资产管理员处理。

（四）实验室日常工作、共管共用设备的耗材，由申报人填写“电脑耗材购买预算申请、耗材领用表”(见附件三)，签字后报请领导批示，之后交由资产管理员进行统一采购，采购回来后交由申请使用人，并签字以示领用。日常耗材的采购、设备维修费用，采用和供货商定期结付的方式进行，结付时资产管理员应保管好相关凭证（见附件四），与附件三的采购信息必须吻合，经主管领导审核后方可进行报销手续。

第九章 报损、报失、报废

（一）仪器设备的报废是指经过科学鉴定或按有关规定，已不能继续使用，必须进行产权注销的仪器设备处置办法。属于下列情况之一者，均可申请报废：

1、使用年限已超过耐用期，在正常情况下已丧失效能者；

2、经过技术鉴定，属于质量太差或损坏过重，无法修复或修理费用接近、超过其本身价值者；

3、因国家标准改变或任务变化等原因，已不符合现时使用，又不易改作他用，完全失去使用价值者。

凡符合报废规定的，由资产管理员负责向实验室领导汇报，经过领导小组技术鉴定，填写学校报废申请表，交由国资处负责处理。

（二） 各研究中心发生仪器设备损坏、丢失事故，应按有关损坏、丢失的赔偿制度认真进行处理。